6.- CONCLUSIONES AL INFORME PERICIAL DEL 11- M

El Perito Judicial con DNI 12151358-K, una vez terminada la pericia encargada

por su Señoría Sr. Gómez Bermúdez, tiene a bien realizar las siguientes

conclusiones:

1. Que los equipos y las técnicas analíticas utilizadas para determinar

que elementos y/o compuestos existían en las denominadas” muestras

intactas” (no explosionadas) y en los denominados “Focos de explosión”

(restos varios procedente de los focos) han sido las mejores técnicas

disponibles, conforme a los criterios químicos de reproducibilidad y por

ello he firmado el documento de pericia conjuntamente con mis

compañeros.

2. Que me ratifico en las alegaciones que firme conjuntamente con algunos

compañeros de Pericia en el sentido de :

􀀹 Insuficientes muestras tomadas de los Focos de los trenes, siendo

incluso, poco representativas (23 de 87).

􀀹 Que fueron lavadas con agua y acetona y por lo tanto, no se

pueden referenciar aquellos elementos y/o compuestos que han

podido ser eliminados por los respectivos lavados.

􀀹 Que no se han podido realizar posibles análisis cuantitativos de

los focos, al no encontrar restos de explosivos intactos por

ausencia de oxigeno en los focos de las explosiones.

3. Que no se ha encontrado una explicación científica a la presencia en las

gomas 2 ECO del Dinitrotolueno (DNT).

4. Que en su día solicité vía Director de Pericia, la posibilidad de tomar mas

muestras de los distintos “Focos” en los puntos de explosión de los

vagones de los trenes. Verbalmente se nos comentó, habían sido

destruidos en una Fundición. Ha sido imposible tomar mas muestras.

5. Que hemos solicitado en reiteradas ocasiones al Director de la pericia, se

nos proporcionara los solutos (agua y acetona) utilizados en los lavados

ejecutados sobre las muestras tomadas de los focos no habiendo

recibido dichos líquidos.

6. Que no se ha encontrado ninguna explicación científica sobre la

circunstancia de la existencia de DNT de la muestra M-10-1-C frente a

las M-9-5 y la M-10-2 que no tenían DNT procediendo las tres, del mismo

- 183 -

cartucho de explosivo. Las últimas procedentes del Juzgado y de la

Guardia Civil y la M-10-1-C procedente de los TEDAX.

7. Que he solicitado la presencia del Director de Producción de la Empresa

MAXAM CORP. S: A: U para que nos explicara el proceso de fabricación

de las Gomas 2 ECO y no ha sido posible. En su lugar, se nos ha

presentado un diagrama de Flujo sin ningún fundamento científico.

Desecho por lo tanto la contaminación procedente de la fábrica.

8. Que hemos sometido a envejecimiento las muestras intactas sin que

existieran entre ellas ninguna transferencia de los compuestos existentes.

9. Que se han realizado blancos del medio existente en la campana de

extracción sin que diese resultado positivo de contaminación; así como,

de la atmósfera existente en la habitación donde se guardan las

muestras, sin que se haya detectado ninguna contaminación ni presencia

de compuestos de naturaleza explosiva.

10. Que hemos solicitado la cadena de custodia que han tenido dichas

muestras. No ha habido respuesta a dicha petición.

11. Que en la muestra identificada como M-1 se ha encontrado: 0,08% de

Dibutilftalato (DBF); 0,034% de Nitroglicol (NG); 0,0022% de

Dinitrotolueno (DNT) y 0,014% de Dinitroglicol (EGDN). Queriendo

señalar que dicha muestra procedente del Foco de explosión de “El

Pozo”, se trata de polvo de extintor utilizado en la extinción del incendio y

que al ser polvo impalpable, es la única muestra procedente de un foco

de explosión, que por su aspecto visual se puede afirmar que no ha sido

lavada no ha con agua ni con acetona.

12. Que adjunto los cromatogramas firmados por mí en el margen superior

derecho obtenidos en el equipo de cromatografía Agilen en donde se

muestran los comparativos de las muestras Goma 2 Eco de MAXAM y la

TITADYN comparándolos con el cromatograma de la muestra M-1.

Observando dichos cromatogramas se puede afirmar que existe una

mayor similitud entre el Cromatograma de M-1 y el de la muestra intacta

del TITADYN que con el de la Goma 2 ECO de Maxam.

13. Que hemos solicitado por activa y por pasiva que se nos informase, de la

cadena de custodia a la que han sido sometidas las muestras para buscar

una explicación coherente a la posible contaminación de las muestras.

14. Que en la muestra identificada con la referencia M-8-8-D en donde se

reseñaba como: “Una (1) clema con cables conectados a un artilugio

indeterminado” falta el artilugio y que señalo que los cables aparecen

limpiamente cortados y separados del artilugio.

- 184 -

15. Conviene decir que la presencia de determinados componentes (DNT y

NG) no está generalizada en todas las muestras; así como, el puntualizar

la presencia de isomeros distintos de nitroglicerina y del Dinitrotolueno

en las distintas muestras analizadas.

16. Que analizados los componentes que aparecen en las gomas 2 Eco de

Maxam de los años 2004/05/06 no aparecen otros componentes que

estaban presentes en los focos (NG y DNT).

17. Que no estoy de acuerdo con los resultados obtenidos en las analíticas

realizadas con las bolsas de plástico que fueron entregadas por los

TEDAX para hacer la prueba de estanqueidad dado que solicite al

Director de pericia la ficha de sus características técnicas para comprobar

el tipo de polietileno; es decir, si se trataba de un polietileno de alta

densidad (PEAD) , de media(PEMD) o de baja densidad (PEBD) dado

que dependiendo del tipo de polietileno del que estén compuestas las

bolsas así será su comportamiento de permeabilidad. Por ejemplo todos

los alimentos envasados al vacío en su mayoría utilizan polietilenos de

alta densidad y/o alguno de sus copolímeros.

A la vista de lo anteriormente expuesto y en contestación a lo que solicita su

Señoría tengo a bien contestar a lo que nos solicito y que resumo:

Referente a las Muestras Intactas:

Estoy de acuerdo con los resultados obtenidos en el informe y que se

resumen en

Componentes

Nitrato Amonico (NH4NO3)......................................del 62 al 92 %

Dinitroglicol (EGDN)..............................................del 0,1 al 28,5 %

Nitroglicerina (NG)................................................. del orden de 10-3

Dinitrotolueno (DNT)............................................ del orden de 10-3

Dibutilftalato (DBF).............................................. del 0,3 al 2,8

Las muestras intactas recibidas han tenido como se comprueba por sus

resultados comportamientos distintos dependiendo del grado de migración

que han tenido los distintos componentes en el transcurso del tiempo.

Tenemos que pensar, que la vida útil de todo explosivo es de

aproximadamente dieciocho meses.

Por lo tanto a la vista de los resultados que se han obtenido se puede

afirmar que las composiciones de las muestras intactas se aproximan a

gomas dinamitas.

- 185 -

Referente a los focos:

Referente a lo encontrado en los focos, puedo decir que al haber sido lavadas

con agua y acetona es imposible precisar que tipo de explosivo se utilizo dado

que muchos de sus componentes han sido arrastrados por los solventes

utilizados. Solamente la muestra M-1 es la única que a mi juicio no fue lavada y

por lo tanto tenemos mas aproximación tal y como se demuestra en los

cromatogramas adjuntos.

Seria bueno, poder encontrar más focos para poder realizar otras analíticas

sobre muestras de focos sin lavar restos de prendas u objetos personales que

llevasen las victimas y que puedan estar en posesión de sus familiares.

Referente a la metenamina:

La formación de metenamina en el portal de inyección del cromatógrafo Agilent,

a partir de nitrato amónico (NO3NH4) no se produce en el 100 % de los casos

(ver anexo correspondiente).

La conclusión de dicho ensayo pone de manifiesto que al día de hoy en el

Laboratorio de la Policía Científica no se dispone de un método contrastado y

fiable para determinar la metenamina en explosivos.

Y para que conste a todos los efectos fimo dichas alegaciones el día quince de

Mayo del dos mil siete (15/05/2007).

- 186 -

- 187 -

- 188 -

El perito con D.N.I nº 1.457.157-S desea manifestar las consideraciones que se

exponen a continuación:

I – INTRODUCCIÓN

I.1 - MUESTRAS DE LOS FOCOS

Entendemos que el análisis de las muestras de los focos constituye el espíritu de

esta Prueba Pericial y por tanto la prioridad de la misma.

Consideramos que la cantidad y calidad de las muestras de los focos es

deficiente en por los siguientes motivos:

- Cantidad: resulta escasa y desproporcionada si la comparamos con el

número de muestras recibidas de las gomas, que es sobreabundante y en

muchos casos carecen de representatividad; nos referiremos más adelante

a este aspecto.

- Calidad : el lavado con agua y acetona, a que han sido sometidas ha

podido entrañar la desaparición de compuestos como nitroglicerina (NG),

trinitrotolueno (TNT), y otros, con la consiguiente desfiguración de unos

sustratos que debían haber sido la herramienta principal de nuestro trabajo.

Ya nos referimos a este hecho en el segundo Informe Preliminar y

reiteramos nuestros comentarios al respecto.

No obstante, hemos conseguido resultados suficientes que esperamos puedan

servir de ayuda al Tribunal.

I.2 - MUESTRAS DE LAS GOMAS Y CROMATOGRAFÍA DE GASES

1. Criterios de selección de resultados según el estado de las

muestras.

Las muestras de explosivo intacto, las gomas, que hemos recibido son en

muchos casos duplicados de una muestra original y que además se han enviado

de una dependencia policial a otra y devuelto por ésta a la de origen.

Este hecho nos obliga a establecer unos criterios de valoración, basados en las

buenas prácticas de laboratorio y nuestra experiencia profesional, sobre la

representatividad de las muestras, máxime ante la disparidad de resultados que

se han observado al haber aplicado una misma técnica analítica a una muestra y

su duplicado.

- 189 -

Este criterio lo establecemos en base a los siguientes puntos:

a) Entre muestras que provengan de una misma matriz atribuiremos

mayor representatividad a la muestra original que su duplicado y por ello,

si hay disparidad de resultados, consideraremos válidos los obtenidos con

la muestra original.

b) Entre muestras que provengan de distinta matriz, consideraremos más

representativa a la que, a partir de un análisis organoléptico, presente un

mejor estado de conservación en lo que se refiere a similitud con la

original (frescura, color...); es decir tomaremos con reservas, o

descartaremos, los resultados del análisis de aquellas muestras que

presenten un aspecto reseco porque habrán perdido, muy posiblemente,

parte de sus compuestos volátiles.

Este criterio lo aplicaremos para las muestras:

M-2 y M-3 que proceden de explosivos intactos y que hasta sernos entregadas

no habían sufrido otras operaciones que la toma de una porción para análisis por

parte de la Policía Científica. Los resultados que a partir de ellas podamos

obtener son más fiables que los que se obtengan a partir de muestras que han

sufrido divisiones para obtener duplicados de la muestra original. Tal es el caso

de las M-4-1;M-4-2-; M-4-3; M-5-3-A; M-5-B. De esta serie de muestras la más

representativa y, por tanto fiable, es la M-4-3.

2. Criterios de valoración de resultados en cromatografía de gases.

Ante todo, es preciso recordar que la cromatografía de gases, en esta prueba

pericial, se ha aplicado, de común acuerdo, como técnica meramente cualitativa:

es decir no se han pesado las muestras que se iban a analizar. Los resultados

de cada analito se expresan en el eje de ordenadas del cromatograma en

número de cuentas, pero este valor depende de la cantidad de muestra

analizada que, como acabamos de indicar, no ha sido pesada, por lo cual no

nos permite establecer comparaciones. Así, un compuesto puede contener una

impureza en concentración de trazas, pero si se toma una cantidad del mismo

relativamente elevada puede dar un número de cuentas superior al que dé otro

compuesto que lleve una elevada concentración de la misma impureza, pero del

cual se haya tomado una porción muy reducida.

Después de establecida esta consideración, exponemos los criterios que se

deben tener en cuenta para una correcta valoración de resultados.

- 190 -

a) Con respecto a la técnica de preparación de muestras.

Es necesario exponer previamente, de forma resumida, la técnica empleada en

la preparación de muestras que se van a analizar mediante esta técnica.

En cromatografía de gases se ha utilizado para la preparación de las muestras la

técnica de extracción en fase sólida y adsorción en fibra (Solid Phase Micro

Extraction, en acrónimo SPME). Consiste esta técnica en calentar la muestra

durante cierto tiempo y a una determinada temperatura en un vial de vidrio

cerrado por medio de un septum en el que va pinchada una micro aguja

conectada a una jeringa de vidrio. La micro aguja contiene, a modo de relleno,

una fibra donde se adsorbe el vapor desprendido por la muestra durante la

calefacción. Ulteriormente se descarga en el inyector del cromatógrafo el

compuesto adsorbido en la fibra.

El laboratorio dispone de dos cromatógrafos de gases, AGILENT y VARIANT. El

análisis de una misma muestra de explosivo intacto se ha efectuado en ambos,

primero en uno y después en el otro, sin un orden sistemático en la realización:

dependía de la disponibilidad del aparato en cada momento. Para cada uno de

los dos análisis se ha sometido a la muestra al referido proceso preparatorio

SPME, lo que implica en general que la muestra llegue empobrecida de

componentes volátiles al llegar al segundo análisis y que se empobrezca aún

más al realizar la inevitable preparación. Teniendo en cuenta este fenómeno

físico, consideraremos más representativos los resultados de la primera

cromatografía de una muestra que los de la segunda en aquellos casos en que

se presente diferencia entre los resultados respectivos.

b) Con respecto al método de inyección

En el cromatógrafo AGILENT existen dos posibilidades de conducir la muestra

inyectada hasta la columna, que es donde se separan los diversos compuestos

de la muestra. Una posibilidad es enviarlos directamente, es lo que se denomina

“sin división de flujo” (split-less) por lo que el gas permanece algo más de tiempo

en el inyector; en el caso de la nitroglicerina este método entraña la

descomposición de este compuesto, como hemos podido comprobar en

experiencias realizadas durante la pericia, lo que puede impedir su detección en

algún caso. El otro método, “con división de flujo” (split), no presenta este

inconveniente y permite una detección clara de la nitroglicerina.

La detección de la nitroglicerina en la muestra M-1 ( Foco nº 3 de la estación de

El Pozo) sólo fue posible cuando se utilizó el método split para confirmar o

descartar el positivo observado en el VARIAN. Anteriormente se estaba

aplicando el método split-less de forma sistemática. Los cromatogramas del

AGILENT se muestran en los anexos en dos versiones: split-less y splitt.

- 191 -

En los últimos días de la pericia, por iniciativa del Perito 1457.157-S, hemos

seleccionado un total de 50 muestras de los focos que todavía no se habían

analizado en el AGILENT en split. No se ha observado la presencia de

nitroglicerina en ninguna de las 38 muestras analizadas; no se han podido

analizar por este método 12 muestras porque estaban húmedas a consecuencia

de haberse lavado anteriormente para obtener extractos destinados a otras

técnicas analíticas y no era viable secarlas; se trata de las muestras:

M-6-3; M-6-4; M-6-5; M-6-6; M-6-7; M-6-9; M-6-11; M-6-12-C; M-6-12-D; M-6-

12-E; M-6-12-G; M-6-13-B; y M-6-13-C.

En la configuración del cromatógrafo VARIAN no se produce división de flujo.

I.3- ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ANTECEDENTES Y RESULTADOS

DE LA PRUEBA PERICIAL.

Desde la iniciación de esta Prueba Pericial, considerábamos necesario

establecer un estudio comparativo entre los resultados de los análisis reflejados

en los Informes 173-Q1-04 y 173-Q2-04, ambos fechados el 12.03.2004 y los de

nuestra pericia. Los detalles de los datos que necesitábamos son,

concretamente, los cromatogramas de gases de ambos informes porque son

el comprobante de los resultados de unos informes cuya exactitud

requiere una verificación.

Hemos solicitado por todas las vías posibles poder acceder a este detalle

técnico porque tiene que ver con esta Pericia de la cual es en realidad origen y

punto de partida.

Los Informes citados son un resumen de las analíticas practicadas, pero

requieren una verificación que por el carácter de Prueba pericial debe ser

facilitada a los peritos.

He vuelto a reiterar en este acto formalmente al Director de la Pericia que

nos permita comprobar los cromatogramas de gases de las analíticas que

realizó él mismo con esta técnica el 12 de marzo de 2004. Digo bien

reiterar, porque se lo he pedido en numerosas ocasiones desde el

comienzo de la pericia; mis peticiones deben estar registradas en las

grabaciones vídeo y audio.

Una parte importante de mis conclusiones están pendientes del examen de

estos datos.

Si antes me había dado evasivas hoy, 14.05.2007, me los ha negado

tajantemente tajantemente, por lo que me veo obligado a solicitarlos

directamente al Tribunal.

- 192 -

A expensas del resultado de este examen y a la vista de la analítica,

fundamentalmente de cromatografía de gases, vemos que los resultados

obtenidos en la pericia por nosotros en las muestras M-2 y M-3 coinciden con los

del Informe 173-Q1-04.

Por el contrario, difieren de los reflejados en el Informe 173-Q2-04 en que en

éste no se registra presencia de metenamina que nosotros sí hemos detectado

en la muestra M-4-3, que consideramos la más representativa de las muestras

de la serie 4 y que corresponde a la muestra Nº 1 del Informe 173- Q2-04.

Incluso en duplicados de ésta, a los que según los criterios de valoración que

hemos expuesto en el apartado I.2-1 de muestras hemos atribuido un valor de

representatividad secundario, ha aparecido también este compuesto.

I.4 - METENAMINA EN MUESTRAS DE GOMAS

Como acabamos de señalar en el apartado anterior, los cromatogramas de las

muestras M-2, M-3 y M-4-3 muestran presencia de metenamina, hecho que no

aparece registrado en la descriptiva que se hace de cada muestra y donde se

relacionan sus resultados en ignorando sistemáticamente la presencia este

compuesto que se ha identificado en numerosos casos de forma objetiva

mediante el pico que aparece al tiempo de retención( 10, 4 minutos en el

cromatógrafo AGILENT). Tampoco se señala en los cromatogramas la

metenamina con la etiqueta identificativa con que se señalan los compuestos de

interés, y la metenamina lo es hasta el punto de ser objeto de un estudio

especial en esta pericia. Es cierto que en el capítulo dedicado a tal estudio se

relacionan las muestras en las que aparece el compuesto pero entendemos que

fuera del lugar y del contexto en que se debían haber incluido.

I.5 – DNT y NG EN MUESTRAS DE GOMAS

Ninguna de estas dos sustancias, atípicas en la Goma 2 ECO, había aparecido

en los análisis del 12 de marzo de 2004 reflejados en los Informes 173 – Q1- 04

y 173 – Q2-04.

- DNT:

El Director de la pericia, al día siguiente de detectarse el primer caso de un

foco en el que aparecía este compuesto, pretendió justificar su presencia

en las muestras de explosivo intacto, detectada justo entonces, aduciendo

que es debida a que en la misma fábrica de la Unión Española de

Explosivos, en Páramo de masa, se había estado produciendo Goma 2EC

que llevaba DNT en su composición. Esta hipótesis carece de consistencia

por estas razones:

- 193 -

a) La Goma 2EC dejó de fabricarse en 2002 por parte de la antigua

Unión Española de Explosivos; la probabilidad de que hubiera

trazas de este producto en la instalación es prácticamente nula:

hubieran desaparecido envueltas en los siguientes lotes de

fabricación.

b) Las muestras de la goma Maxam 04, Maxam 05, Maxam 06

procedentes de la actual MAXAM fueron analizadas en esta

pericia en el laboratorio y se comprobó que no contenían DNT.

c) En las muestras M-9-5; M-10-2 de Goma 2 ECO en la misma

fábrica, con el mismo proceso y en los mismos equipos no se

detecta DNT. La cadena de custodia de estas muestras la habían

constituido la Guardia Civil y el Juzgado.

Al mismo tiempo que esta hipótesis perdía credibilidad el Director de la

Pericia fue lanzando la idea de que el DNT aparecía en las gomas por

“contaminación”. Concepto vago que ha esgrimido sin ningún soporte

científico.

La misma justificación está dando al hecho de que, también en

algunas muestras de gomas, se ha detectado nitroglicerina en

concentraciones de trazas detectadas, como en el caso del DNT, justo

después de la aparición de este compuesto en la muestra M-1,

procente del foco nº 3 de la estación de El Pozo, hecho objetivo que

admitió con notable reticencia mientras que acepta la hipótesis de la

contaminación, hecho no probado, con absoluta convicción. La misma

que tenía de que no iba a aparecer nitroglicerina. Las grabaciones

pueden ilustrar este comentario

- 194 -

Sobre la importancia que pueda tener la presencia de trazas de DNT y

/o nitroglicerina en las gomas volveremos al tratar de su presencia en

los focos.

I.6 – METENAMINA

Los experimentos realizados durante la Pericia para comprobar si este

compuesto puede formarse en el inyector de un cromatógrafo de gases suscitan

por nuestra parte los comentarios siguientes:

1. El producto con el que se ha obtenido la formación de metenamina

en el AGILENT, el nitrato amónico, se ha utilizado partiendo de una

cantidad mucho mayor que la que normalmente hemos venido

utilizando en el análisis de las gomas, y es de un estado de pureza

muy elevado, a pesar de su condición de producto industrial. Por

estas razones consideramos que el experimento no representa

cómo se encuentra el nitrato amónico en las gomas, diluido en una

masa pastosa desde donde su emisión es mucho más difícil.

2. El experimento carece de repetibilidad.

3. El experimento no explica la aparición de metenamina en el análisis

de muestras de focos ( M-6-13-C; M- 7-2-B ; M-7-2-D M-8-4) lavadas

con agua que habrá disuelto el nitrato amónico- presunta fuente de

generación de amoníaco según el texto del Informe borrador - y

acetona. La muestra M-6-13-C recogida del foco es un resto

metálico donde ni siquiera existe un sustrato de explosivo.

4. El nitrato amónico al descomponerse por la temperatura 210 ºC, no

genera amoníaco, NH3, sino N2O.

5. Aunque la hipótesis de formación de metenamina llegara a

confirmarse después de experimentos sometidos a mayor rigor que

los que se han realizado, tal formación no sería incompatible con

presencia original de metenamina en una muestra. Habría que

conocer el límite de detección de este compuesto en cromatografía

de gases.

- 195 -

6. El método de cromatografía líquida HPLC con detector ultravioleta,

utilizado1 para descartar metenamina en esta prueba pericial, se ha

descrito para el análisis cuantitativo de esta sustancia cuando se

encuentra en una muestra en concentraciones muy superiores

a las que se ha registrado en las citadas muestras. En cambio, la

concentración de metenamina que se ha detectado en cromatografía

de gases, técnica muy sensible, es a nivel de trazas. No se puede

en modo alguno pretender comparar los resultados de una técnica

cualitativa, la cromatografía de gases yal y como se ha empleado,

en la que no se han medido cantidades con los de una técnica

cuantitativa, HPLC en las que si se miden cantidades: es una

práctica incoherente. Con este procedimiento , HPLC no detecta

concentraciones de metenamina por debajo de 0,9 ppm. Para poder

sacar conclusiones de la comparación de ambas técnicas habría que

haber determinado el límite mínimo de detección del cromatógrafo

de gases para la metenamina, lo cual no se ha hecho.

Por otra parte, la mencionada HPLC no es una técnica selectiva

para la metenamina ya que este compuesto no tiene bandas

características en las longitudes de onda a las que se

monitoriza la señal, por lo que se producen interferencias con

otros compuestos.

Conclusiones sobre el alcance de este experimento:

El haber conseguido que se forme metenamina en el inyector del

cromatógrafo de gases Agilent, en condiciones forzadas y sin repetibilidad no

permite invalidar sistemáticamente los resultados de positivo en metenamina

de los análisis realizados antes de esta pericia (Informe 173- Q1-04 ) y en

el transcurso de la misma.

1 Chiravi Pavitrapok, David A. Williams – Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analices. –

Noviembre 2005.

- 196 -

II. RESULTADOS ANALÍTICOS EN LOS FOCOS

Muestra M-1

Procede del Foco nº3 de la estación de El Pozo,.

La muestra M-1, por su aspecto visual, no presenta signos de haber sido lavada,

constituyendo una excepción en este sentido dentro de las muestras de los

focos.

En esta muestra , además de EGDN, dinitrotolueno (DNT), nitrato se ha

detectado nitroglicerina (NG) por análisis cualitativo con cromatografía de gases

en dos cromatógrafos diferentes VARIANT y AGILENT.

La presencia de este compuesto se confirmó además en HPLC con tres

columnas cromatográficas diferentes.

El conjunto de estos resultados cualitativos positivos es razón más que

suficiente para confirmar la presencia de aquellos componentes, por lo que

ratificamos la presencia de NG en la muestra M-1.

EGDN, Nitroglicerina (NG) y dinitrotolueno (DNT) son componentes del

explosivo TITADYN.

El análisis cuantitativo operado sobre esta muestra, con posterioridad al

cualitativo, carece de sentido a nuestro juicio.

Se había convenido al principio de la pericia, con buen criterio, que las muestras

de los focos sólo se analizarían cuantitativamente cuando fuera posible. No es el

caso de la muestra M-1, porque con la cantidad exigua de que disponíamos no

era razonable hacer un extracto, máxime que además debe guardarse cantidad

suficiente para eventual prueba de cotejo. Así pues, los datos de este análisis

cuantitativo se deben interpretar teniendo en cuenta que la materia analizada

está extraída de una matriz de compuestos diversos de un polvo de extintor que

ocupan el porcentaje mayoritario cuyo análisis no se planteaba.

Las cantidades medidas en partes por peso de EGDN ( 0,0014 % p/p);

NITROGLICERINA ( 0,0034 % p/p); DNT (0,0022 % p/p) y ftalatos diversos

- 197 -

(0,08 % p/p), nunca van a sumar 100 % porque no expresan valores

procentuales. Por lo tanto, no se puede en modo alguno extrapolar estas

cantidades al contenido que de las mismas pueda haber en el explosivo de

origen en que las proporciones de los componentes suelen expresarse en tantos

por ciento.

De no haber sido porque se detectó nitroglicerina, nunca se hubiera hecho este

análisis innecesario que no aporta más información que la aportada por el

cualitativo que, reiteramos, es más que suficiente para confirmar su presencia en

la muestra de explosivo.

La presencia de nitroglicerina que se indica en algunas gomas en esta pericia

es prácticamente del mismo orden de magnitud que la de su concentración en la

muestra del foco. Pero estos datos no son comparables, porque la

concentración que se registra en el foco proviene de una dinamita que ha

explotado y de la que la mayor parte de sus componentes ha desaparecido.

Pretender que la presencia de un componente de explosivo como la

nitroglicerina en un foco provenga de una impureza o “contaminación” de este

compuesto en la dinamita original es un argumento artificioso que carece de la

lógica más elemental. Sabemos que en las explosiones las reacciones químicas

que se producen no son completas, pero no son tan incompletas como para que

una sustancia extremadamente reactiva como la nitroglicerina se mantenga

intacta, es decir a la misma concentración que en la dinamita, después de la

explosión .

La nitroglicerina que aparece en la muestra M-1 no proviene de una dinamita

“contaminada” con este compuesto, ni con el DNT, sino de una dinamita que lo

contenía como componente, junto al DNT, EGDN y nitrato.

Resto de las muestras

A) Estamos de acuerdo con la mayoría de los resultados analíticos que se

indican en este informe. Sin embargo, como hemos hecho constar a quienes lo

han impreso, hemos manifestado las siguientes discrepancias:

1. La muestra M-6-13-C corresponde al foco de la estación de Santa

Eugenia. En el cromatograma del análisis realizado por cromatografía de

gases la muestra, se preparó con el método SPME e inyectó en el

cromatógrafo AGILENT el 08.02.2007; se registra un pico muy claro que

denota la presencia de metenamina. No lo habían reseñado en el

borrador del informe. A pesar de la claridad del cromatograma se repitió la

prueba, tres meses después, el 10.05.2007 con el mismo sistema de

preparación de muestra y su consiguiente calentamiento (90ºC; 25

- 198 -

minutos). La prueba no se hubiera repetido de no ser porque aparecía

metenamina. En esta nueva ocasión no se apreció pico de metenamina.

En nuestra opinión, el ensayo representativo es el de 08.02.2007, con

arreglo al criterio expuesto en Criterios de valoración de resultados en

cromatografía de gases, por lo que en nuestra opinión consideramos

presencia de metenamina en esta muestra.

2. Muestra M-7-2-B ( Metralla perteneciente al artefacto desactivado en

parque Azorín. Hoja de incidencias M-0080-04. Informe pericial de fecha

07/12/2005)

Resultado positivo de metenamina en cromatógrafo AGILENT que no se

indicaba en el Informe borrador. No hay razón para ello y consideramos

positivo de mrtenamina en esta muestra.

3. Muestra M-7-2-D ( Tornillos procedentes de la metralla del artefacto

desactivado en el Parque Azorín): Resultado positivo de metenamina en

cromatógrafo AGILENT que tampoco se relacionaba en el apartado de

esta muestra en el Informe . No hay razón para ello y consideramos

positivo de metenamina en esta muestra.

4. Muestra M-8-4, (restos de un bolsa de plástico de color verde localizada

tras la explosión ocurrida en la vivienda sita en la calle Carmen Martín

Gaite de Leganés el día 03.04.2004). Resultado positivo de metenamina

en cromatógrafo AGILENT que tampoco se relacionaba en el Informe

borrador. No hay razón para ello y consideramos positivo de metenamina

en esta muestra.

- 199 -

CONCLUSIONES SOBRE LOS EXPLOSIVOS UTILIZADOS EN EL

ATENTADO DEL 11-N

1. El DNT se encuentra presente en gran parte de las muestras de focos

analizadas, lo cual nos lleva a descartar que en tales focos haya estallado

Goma 2ECO porque dicho compuesto no forma parte de este explosivo.

2. La presencia conjunta en la muestra M-1 de DNT, EGDN, NG,

componentes de TITADYN, indica que es altamente probable que este

explosivo haya estallado en el foco nº3 de la estación de El Pozo.

3. El hecho de que las muestras de los focos se nos hayan entregado

lavadas con agua y acetona y el no haber recibido los extractos motivan

que no se pueda descartar la presencia de NG y de TNT ni de

componentes de otros tipos de explosivos en otros focos además del

foco nº3 de la estación de El Pozo.

Firmado:

Perito con DNI 1 457 157

- 200 -

El perito con DNI 22 411 749 C expone:

En relación con la recepción de muestras y organización de los análisis:

1) Las muestras recibidas para analizar se pueden dividir en dos tipos:

explosivo propiamente dicho y objetos sólidos (clavos, cables ...) sobre

los que puede haber explosivos adheridos. Sin embargo, una clasificación

más adecuada puede ser: sustancia no_explosionada (o intacto) y

explosionada (o de focos).

2) Están constituidos por mezclas de sustancias químicas orgánicas e

inorgánicas en estado sólido, contenidas según se describe en la parte

general del presente Informe. También en este Informe se expresa lo

relativo a su cadena de custodia. Conocerla, habría permitido detectar las

condiciones de conservación en los lugares en que ha estado

almacenada.

3) Por inspección visual se aprecia que el estado de conservación de las

muestras se clasifica en dos grupos: aspecto normal y reseco.

4) La identificación, almacenamiento y manejo de las muestras durante la

pericia ha sido adecuada.

5) La planificación de los análisis, en principio fue buena aunque podría

haber mejorado si se hubiera concretado más, a saber: calendario de

ensayos, análisis a realizar a cada muestra y criterios para validar cuando

se da un positivo o negativo.2

6) El ritmo de realización de los análisis no ha sido bueno sino a impulsos,

en ocasiones ralentizado en otras acelerado.

7) El devenir de la pericia se ha visto afectado, en cierto modo

negativamente, por las pruebas analíticas complementarias pedidas por

los peritos. A quien suscribe no se le ha negado ninguna prueba analítica

pedida.

8) En relación con las pruebas no_analíticas en el seno de la pericia, no se

ha definido con claridad de quien era responsabilidad su consecución, si

por vía interna a través del Director o por vía externa al Tribunal.

9) Se deberían haber hecho reuniones periódicas para valorar resultados y

2 Quien suscribe se hace corresponsable de lo descrito en los puntos 5, 6, 7, 9 y 11.

- 201 -

fijar objetivos a corto y medio plazo. También ellas habrían permitido fijar

los momentos adecuados para realizar las pruebas complementarias sin

interrumpir la tarea principal.

10) Casi todos los equipos han funcionado con garantías para ofrecer

resultados con precisión, exactitud y reproducibilidad suficientes. Los

operadores, fundamentalmente peritos de la PC y Guardia Civil, han

trabajado con total garantía.

11) No se han seguido normas de realización de ensayos, circunstancia que

ha producido dos serios inconvenientes: la indefinición de los niveles

inferiores de detección de los componentes de los explosivos y el modo

de expresar los resultados de las medidas.

Así mismo, estro ha producido inconvenientes tales como que una

muestra se tuviera que analizar al menos seis veces para dar un positivo

de NG mientras que con otra muestra, la M-9-9, se aceptara como

positivo con los resultados de dos ensayos positivos y uno negativo.

Probablemente con un criterio definido, el número de positivos que se han

dado en el presente Informe habría disminuido en un 15-20 %.

12) El número de análisis que se ha llevado a cabo es muy alto, 97 muestras

a unos 6-8 análisis por muestra, nunca menos de 700 análisis.

Respecto a los resultados:

1) Se han hecho análisis de explosivos, no_explosionados y focos, estoy de

acuerdo con los resultados obtenidos.

2) Las muestras de sustancias no_explosionado tienen la siguiente

composición:

Componente Cantidad, %

Dinitroglicol, EGDN 0.1-28.5

Nitrato amónico, NH4NO3 62-92

Dinitrotolueno, DNT ≈ 6·10-3

Nitroglicerina, NG ≈ 10-3

Dibutilftalato, DBF 0.3-2.8

Otros (almidón, nitrocelulosa

…)

No cuantificados

- 202 -

2.1) Los resultados del etilenglicoldinitrato, EGDN, no están repartidos por

igual a lo largo de todo el intervalo (0.1-28.5) sino que se concentran en

los extremos, bajo y alto. Es de suponer que la alta volatilidad del EGDN

y el estado de conservación de la muestra son las causas del porcentaje

en que este glicol está presente, a saber: el explosivo recién fabricado

contiene alrededor del 28.5 % de EGDN mientras que si en el transcurso

del tiempo se expone a ambientes calurosos (25-30 ºC) casi la totalidad

de su EGDN se pierde, pasando al estado gaseoso.

2.2) Dependiendo de la composición de EGDN, el NH4NO3 adopta valores

complementarios a 100 (valores de EGDN próximos a 28,5 % llevan al

NH4NO3 a 62 % mientras que cuando desaparece el glicol, lógicamente

casi todo lo que queda es NH4NO3).

2.3) Todas las muestras de no_explosionado contienen pequeñas cantidades

de DNT, del orden del 0.006 %, excepto las muestras M-9-5 y M-10-2.

Ambas, junto con M-10-1-C son tres fracciones de un mismo explosivo, el

encontrado en la vía del AVE en Mocejón, sin explosionar. Las dos

primeras fracciones han estado custodiadas por la Guardia Civil y los

Tedas de la DGP y la tercera por los TEDAX.

Con los datos disponibles, la contradicción entre los resultados de las

tres muestras no se puede explicar.

Además, existe otro hecho relevante, cual es la presencia de DNT en

cantidades tan bajas, inusuales para los explosivos comerciales que

tienen en torno al 6-10 % (TITADYN y algunos tipos de Gomas) o que no

lo contienen (otros tipos de Gomas). Para explicar este hecho, en el

transcurso de la pericia se postuló que los explosivos habrían salido

“contaminados” de la propia fábrica. La ausencia de DNT en la M-9-5 y en

la M-10-2 indica que la interpretación no era correcta.

Una vez que se han dejado inequívocamente establecidos ambos

hechos -lo que no se puede explicar y lo que se interpretaba

erróneamente- también conviene recordar que, como es sabido, el que un

ingrediente entre en la composición de un producto en pequeñas

proporciones no significa que sea su contaminante (hay multitud de

ejemplos de conservantes en alimentos, principios activos en fármacos,

gasolinas ...). Es decir, puede haber dos alimentos diferentes, uno con

estabilizante y otro sin él. Así pues, la utilización del término

“contaminante” puede conducir a error porque de forma sutil induce a

pensar que es algo natural e inevitable, en todo caso hay que explicar

cómo, dónde, cuándo y por qué se ha producido.

- 203 -

2.4) Así mismo, la presencia de NG en los explosivos intactos, a tenor de los

resultados de los análisis y las especificaciones de los fabricantes, es

inexplicable.

3) En conclusión, la composición de los explosivos no_explosionados es similar

a las de las dinamitas Goma 2.

4) Las muestras de los focos están inutilizadas para el análisis. Es obvio, tras

ser lavadas con disolventes orgánicos e inorgánicos (según comunicación

escrita de TEDAX) que presumiblemente habrán eliminado la mayor parte de

los componentes orgánicos e inorgánicos de los explosivos. Son restos de

tornillos y trozos de piezas de los trenes, a los que la cantidad de explosivo

adherida es mínima. Cualitativamente se ha detectado DBF, EGDN, DNT,

nitratos y otros inorgánicos como cloruros, bromuros y sulfatos.

Hay una excepción a las muestras de focos, la denominada M-1, que

contiene EGDN 0.014 %, DNT 0.0022 %, NG 0.034 %, DBF 0.08 % junto con

nitratos, sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. Esta composición la

hace valiosa porque no permite excluir su procedencia de diferentes

fabricantes.

5) En conclusión, la composición cualitativa de los focos y los resultados de la

muestra M-1 no permiten identificar el tipo de material que explosionó en los

trenes.

6) Para el ensayo de envejecimiento, los resultados no son cuestionables, sin

embargo no acepto las conclusiones que se exponen en el Anexo

correspondiente de este Informe.

- 204 -

El perito con DNI 26722108-H tiene a bien formular, para incluir en el informe

definitivo de dicha pericia los siguientes:

COMENTARIOS SOBRE LOS ANALISIS DE EXPLOSIVOS

Ver descripción individualizada de muestras y cuadro recapitulativo de dichos

análisis.

Focos de Explosión

1) En casi todas las muestras, lavadas previamente, se han detectado los

siguientes componentes de explosivos: Dinitrotolueno(DNT),

Dinitroglicol(EGDN) y nitrato amónico (NO3NH4)

2) El DNT no es componente de la Goma 2 ECO, presuntamente utilizada

en el atentado. Dicho explosivo se utiliza en la fabricación de explosivos

tipo Titadyne y en tiempos pasados, se utilizó en la fabricación de Goma 2

EC.

3) La muestra nº 1 constituida mayoritariamente por polvo de extintor, tenía

además, como componentes minoritarios cuatro compuestos explosivos:

Dinitroglicol (EGDN), Nitroglicerina (NG), Dinitrotolueno (DNT) y Nitrato

Amónico (NO3NH4): Dos de estos componentes (DNT y NG) son

específicos de explosivos tipo Titadyne y los otros dos son comunes a la

Goma 2 ECO de Maxam y a ciertos tipos de Titadyne.

Ver cromatograma de gases-masas de dicha muestra, comparativamente

con las gomas de referencia, analizadas en esta pericia, de Maxam (04) y

con la muestra de Titadyne aportada por la Guardia Civil.

Gomas Intactas

1) Muestras referenciadas como M-2, M-3, M-4 y M-5: Las muestras con

referencia M-2, M-3, M-4-1, M-4-2 y M--3-B presentan una

composición cuantitativa similar a las de las muestras de Maxam,

analizadas como muestras de referencia. Difiere en la presencia

anormal de DNT.En las muestras M-2, M-4-3, M-4-5-A y M-5-2-B, con

bajo contenido en dinitroglicol (DNT) coinciden con la presencia de

nitroglicerina (NG) en las mismas.

2) Las muestras 9-5, M 10-2, M-10-4-B-1, M-10-4-B-3-A y M-10-4-b-3-B,

también presentan análisis cuantitativos similares a los de las gomas

de Maxam analizadas ( 04,05 y 06). Algunas muestras más resecas,

con contenido en nitroglicol inferior a 0.5% contienen nitroglicerina

(NG) y todas contienen dinitrotolueno (DNT). Ambos productos no son

comoponentes de la Goma 2 ECO Maxam. Ver resultados de las

muestras de referencia antes citadas.

Las muestras M-9-5 y M-10-2 no contienen NG ni DNT.

Las muestras de referencia M-10-3-A y M-10-3-B eran cocaína y un

cola celulósica, ésta no tenía DNT.

Plan de Experiencias sobre Metenamina

Ver en anexo correspondiente.

La formación de metenamina en el portal de inyección del cromatógafo Agilent, a

partir de NO3NH4, no se produce en el 100 % de los casos.

- 205 -

Las conclusiones de dicho ensayo ponen de manifiesto que, al día, en el

laboratorio de la Policía Científica, no se dispone de un método contrastado y

fiable para la determinación de la metenamina en explosivos.

Ensayo de Envejecimiento de Gomas

Los análisis realizados sobre las cuatro muestras utilizadas en este ensayo

ponen de manifiesto lo siguiente:

1) Las muestras que no contenían DNT siguen mostrando la ausencia de

dicho compuesto después de envejecidas. Ello prueba que, en las

condiciones del ensayo, no ha habido transferencia de DNT entre

muestras.

2) Las muestras que sí contenían DNT siguen conservándolo con los

mismos contenidos porcentuales.Ver cuadro recapitulativo de análisis.

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en el análisis de las muestras recibidas y teniendo

en cuenta el estado de conservación de las mismas, se puede concluir:

1) Los análisis cualitativos de las muestras de los focos lavadas, no nos

permiten afirmar que en dichos focos se utilizara Goma 2 ECO como

arma del atentado.

2) La muestra nº 1, recogida en el foco nº 3 de la estación de El Pozo posee

dos componentes que no corresponden a la Goma 2 ECO y si están

presentes en el Titadyne de referencia analizada (NG y DNT), y otros dos,

comunes a ambos explosivos (EGDN y NO3NH4).

3) Las dos conclusiones anteriores, teniendo en cuanta las limitaciones de

las muestras analizadas, nos llevan a firmar que en las estaciones se

utilizó un explosivo cuya composición se asemeja más a la muestra de

Titadyne de referencia, analizada en esta pericia, que a las muestras de

Maxam, analizadas igualmente en la misma.

4) Las gomas intactas tomadas en la Renault Kangoo, Leganés y Mocejón

(AVE) tienen una composición cuantitativa de explosivos similar a las

muestras de referencia Maxam (04,05 y 06) analizadas, correspondientes

a Goma 2 ECO.

5) Las gomas intactas contienen DNT en cantidades muy pequeñas y,

algunas muestras resecas (con poco dinitroglicol-EGDN), también

contienen nitroglicerina (NG). La presencia de ambos tipos de explosivos

en las muestras intactas, no tiene una explicación racional y justificable

analíticamente, al día de hoy. Los análisis del aire ambiental de la sala

donde se guardan las muestras de la pericia y de la campana de

extracción de gases, utilizada en los trabajos analíticos, no han puesto de

manifiesto la presencia de compuestos explosivos en el aire ambiental del

laboratorio.

Fdo. Perito 26722108

- 206 -

MUESTRAS DE LOS FOCOS-Residuo seco después del lavado

Tara de las cápsulas para desecación

MUESTRAS TARA TARA + RESIDUO FIJO RESIDUO FIJO(gramos)

(6-1) 6,7705 malograda

(6-2) 7,0126 7,0129 0,0003

(6-3) 6,7238 6,7242 0,0004

(6-4) 6,7390 6,7406 0,0016

(6-5) 6,7251 6,7258 0,0007

(6-6) 6,7441 6,7462 0,0021

(6-7) 7,1399 7,1406 0,0007

(6-8) 6,9152 6,9161 0,0009

(6-9) 6,9327 6,9343 0,0016

(6-10) 31,7509 31,7576 0,0067

(6-11) 30,8911 30,9021 0,0110

6-12-A 30,1583 30,1773 0,0190

6-12-B 29,9733 30,0068 0,0335

6-12-C 30,9777 31,0725 0,0948

6-12-D 29,6646 29,6674 0,0028

6-12-E 31,2390 31,2453 0,0063

6-12-F 30,4266 30,4308 0,0042

6-12-G 31,2507 31,2734 0,0227

6-13-A 31,0462 31,059 0,0128

6-13-B 29,9865 29,9999 0,0134

6-13-C 31,3812 31,3851 0,0039

7-1-D 32,0545 malograda

- 207 -

PERICIA DE EXPLOSIVOS DEL 11-M- COMENTARIOS

El perito con DNI 26722108-H tiene a bien realizar los comentarios

generales que figuran a continuación:

Sobre las muestras recibidas:

1) Las muestras decepcionadas estaban contenidas en los envases que se

describen de forma individualizada en las actas de entrega (cajas de

cartón, bolsas de plástico, sobres de papel, tubos Falcon etc.). En el

momento de la reopción, ningún perito participante cuestionó formalmente

que dicho acondicionamiento fuera inadecuado. Al parecer, dicho

acondicionamiento se practica de forma habitual por los Tedax.

2) Todas las muestras, según se indicó en el informe preliminar, habían

sobrepasado el tiempo de caducidad de este tipo de productos (dieciocho

meses)

3) Muestras procedentes de los focos de explosión(Ver observaciones

realizadas en el primer informe preliminar):

Las muestras recogidas en los trenes (focos de explosión del atentado)

nos parecen pocas, en número, e insuficientes en cantidad de muestra.

Máxime, cuando habían sido lavadas previamente con agua y acetona.

Para ilustrar esta afirmación con un ejemplo concreto, en la C/ Téllez,

donde explosionaron cuatro coches, sólo se recogieron tres evidencias.

Respecto a la cantidad (ver cuadro recapitulativo de extractos secos de

los líquidos de “relavado”), el peso máximo de una muestra no ha

sobrepasado en ningún caso 0,1 gramos de materia a analizar. La

cantidad de muestra recomendada para hacer un análisis completo y

reproducible es de 5 gramos.

La circunstancia de recibir las muestras lavadas para su análisis, aparte

de no ser normal, imposibilita el llevar a término todos los análisis para

investigar todas las posibilidades de existencia de componentes de

explosivos. No obstante, cabe resaltar, que a pesar de las circunstancias

adversas, se han puesto de manifiesto varios componentes de explosivos

pese a los lavados previos.

Los restos de explosión de los dos artefactos que no explosionaron,

recogidos en las estaciones, no se han recibido.

Sobre los trabajos analíticos:

1) Los medios materiales y humanos para realizar este trabajo analítico,

entiendo que están perfectamente adecuados al objetivo técnico del

mismo. Hemos de resaltar que ninguna demanda de trabajo, realizada por

los peritos, ha dejado de ser atendida. Igualmente nos parece justo

reconocer el gran esfuerzo realizado para la ejecución de esta pericia.

Jamás se ha escatimado ni en la duración de la jornada ni en el tiempo

dedicado a la misma (tres meses y medio)

- 208 -

2) Metodología de trabajo: Se han seguido métodos que responden a las

prácticas habituales de este laboratorio, en algunos casos, adaptadas a

las circunstancias. En ningún caso se ha trabajado con métodos

homologados de análisis (UNE, ISO, ASTM, DIN etc.)Un laboratorio, con

los medios de que dispone éste, y con las altas exigencias de su finalidad,

debiera estar acreditado por ENAC.

3) Derivado del punto anterior, hemos de resaltar que se han repetido

análisis como consecuencia de haber detectado en las muestras de los

focos componentes como el DNT y la NG: Ver la repetición de análisis en

muestras intactas para asegurar la presencia o no de los citados

compuestos. Sin esta circunstancia, dudamos de que dichos compuestos

(DNT y NG), hubieran sido detectados en muestras intactas.

4) Los trabajos extras realizados, algunos de los cuales figuran en los

anexos, responden más a una voluntad de buscar explicaciones, a hechos

no esperados o de difícil interpretación, que a un trabajo realizado con

métodos alternativos aceptados universalmente y empleados de forma

habitual y sistemática en los laboratorios de análisis de explosivos. En

cualquier caso, dichos resultados carecen de valor científico al no estar

avalados por una metodología y una experiencia contrastada de los

mismos.

5) Tanto los análisis realizados, como la pericia, deben quedar a disposición

de una eventual auditoria independiente, si ello fuera necesario

6) Respecto a los análisis de los focos hemos de resaltar que los resultados

son incompletos, y además, no se dispone de muestras para su análisis ya

que sobre ellas se han realizado dos lavados.

Sobre posibles acciones para completar esta pericia:

1) Análisis del stock de Gomas en Maxam para verificar la presencia de

DNT en las mismas.

2) Reproducir una o varias explosiones con las muestras intactas

analizadas y con presencia de DNT y NG, con recogida de los residuos

para su posterior análisis. Reproducir en dichos restos los análisis y la

secuencia seguida por las muestras procedentes de los focos.

3) Recoger nuevas muestras de las explosiones, si ello fuera posible: bien

de los trenes, de las ropas de los viajeros etc.

4) Verificar analíticamente la atmósfera de los almacenes donde han

permanecido almacenadas las muestras objeto de esta pericia. Esto se

pide como consecuencia de la negativa de la Policía Científica a que se

realizara una toma de muestra del aire ambiental desde la pericia.

Varios

1) En alguna ocasión se ha recordado a los peritos que, aparte de la

representación formal que cada uno tenga, el trabajo de esta pericia debe

tener como objetivo común el representar en ella a los que perdieron su

- 209 -

vida en el atentado y a los heridos del mismo, así como a la sociedad que

lo padece.

Fdo. Perito 26722108-H

Madrid, mayo de 2007